



Kopier Case Hjelp

Dersom det finnes en låst plan i caset du ønsker å kopiere så skal du følge denne prosedyren. Du kan også følge prosedyren dersom du ikke ønsker å kopiere alt i caset.  
  
Skriptet må kjøres to ganger. Først for å samle inn case parametere, og så for å importere bildestudier, planer og doser og sette case parametere.

1. Velg bare hent case parametere  
   
2. Det kommer en beskjed om at du må eksportere bildestudier, planer og doser manuelt  
   
3. Ved manuell eksport, velg planen du ønsker å eksportere, gå inn på Patient data management og trykk på export. RayStation velger automatisk CT studie, plan , doser og strukturer som hører til planen.  
     
   
4. Når RayStation er ferdig med eksport, kjør Kopier Case skriptet én gang til. Velg nå Importer, Sett Case parametere og Slett midlertidige filer.  
   
5. Før skriptet setter case parametere må du gi en bekreftelse på at riktig case er valgt.   
   